Warnhinweise und Kontraindikationen:

Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Lidocain oder Amide sollten keine Lokalanästhetika verwenden.

Zum Zeitpunkt der Anwendung nicht erneut sterilisieren.

Eine Injektion in ein Blutgefäß ist zu vermeiden, da dies zu einer Verstopfung der Blutgefäße (Gewebsnekrose) führen kann. Eine Vermischung mit anderen Produkten ist zu vermeiden.

Nicht wiederverwenden. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der sterile Zustand nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie die Haltbarkeitsdauer auf dem Produktetikett.

Die Patienten sollten über 21 Jahre alt sein.

Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure.

Frauen, die schwanger sind oder stillen.

Patienten, bei denen eine Anaphylaxie gegen Füllstoffrohstoffe festgestellt wurde.

Patienten mit einer schweren Allergie oder Anaphylaxie in der Vorgeschichte.

Patienten mit einer hämorrhagischen Diathese in der Vorgeschichte oder in der aktuellen Vorgeschichte.

Patienten mit entzündlichen und/oder infektiösen Erkrankungen (z. B. Akne oder Herpes) im Bereich der Nasolabialfalten. Patienten mit Wunden, Narben und Hautkrankheiten, die die Bewertung der Wirksamkeit im Bereich der Nasolabialfalten beeinträchtigen können.

Spritzen Sie nicht in entzündete oder infizierte Haut.

Nicht zusammen mit einer Laserbehandlung, einem chemischen Peeling oder einer Schälkur anwenden.12

Dieses Produkt ist für die vorübergehende Verbesserung von Falten im Gesicht von Erwachsenen bestimmt und darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.

Nebenwirkungen

Nach der Injektion können Symptome wie Rötung, Schwellung, Druckschmerz, Bluterguss und Juckreiz auftreten, die nach 1-2 Wochen von selbst verschwinden.

Nach der Injektion können Rötungen, Schwellungen in Verbindung mit einer Schnittwunde oder Schmerzen etwa eine Woche lang bestehen bleiben.

Dieses Produkt ist für die Verwendung durch einen Fachmann bestimmt.